Объявление №11

о проведении закупа медицинских изделий на 2022 год способом

запроса ценовых предложений

г. Алматы                                                                                                                 «01» марта   2022 года

Наименование Заказчика: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская региональная многопрофильная клиника" Государственного учреждения "Управление здравохранения Алматинской области" Акимата Алматинской области

Юридический адрес: Алматинская обл, Илийский район, ул. Титова 30

Фактический  адрес: г. Алматы, Медеуский район  ул.Розы Баглановой ,69 А .

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед изм | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стекло предметное | Стекла предметные Superfrost Plus с адгезивным покрытием 25х75х1 мм в упаковках по 72 шт должны быть предназначены для приготовления, исследования и хранения препаратов при проведении иммуногистохимических и цитологических исследований. Должны иметь возможность работы с формалин фиксированными, замороженными тканевыми срезами и цитологическими препаратами. Должен быть нанесен постоянный положительный электрический заряд, электростатически притягивающий препараты и образующий ковалентные связи между препаратом и стеклом. Необходимость использования специальных адгезивов и белковых покрытий при работе с тканевыми срезами и цитологическими образцами должна отсутствовать. Класс прозрачности стекла: должен быть «Экстра»; Состав сырья должен быть: диоксид кремния: не более 72,2%; оксид натрия: не более 14,3%; оксид калия: около 1,2%; оксид кальция: до 6,4%; оксид магния: от 4,3%; оксид алюминия: не более 1,2%; оксид железа: не менее 0,03%; триоксид серы: до 0,3%. Наличие высоких оптических свойств и однородности. Должна быть высокая устойчивость к температурному воздействию и влиянию агрессивных химических веществ и ферментов. Наличие поля для записи белого крашеного цвета, нанесенного с одной стороны стекла. Должно быть наличие шлифованной кромки 90°. Ширина стекла должна быть не более 25 мм. Длина стекла должна быть не более 75 мм. Толщина стекла должна быть не более 1 мм. Упаковка - пластиковый контейнер, содержащий не менее 72 стекол | уп | 40 | 26000,00 | 1 040 000,00 |
| 2 | Yumizen G PT Reco 10 10x10 ml Протромбин | Реагент Yumizen G PT Reco 10 представляет собой рекомбинантный тромбопластин человека, который содержит рекомбинантный тканевый фактор человека, липиды и ионы кальция. Тест на определение ПВ в соответствии с режимом "Quick" является точным скрининговым тестом для внешней системы коагуляции. Yumizen G PT Reco 10 очень чувствителен к антагонистам витамина К, сниженному уровню факторов по внешнему пути (фактор II, V, VII и X), наследственным или приобретенным нарушениям свертывания крови и печеночной недостаточности. Таким образом, ПВ реагентом Yumizen G PT Reco 10 оптимально используется для предварительного хирургического скрининга и мониторинга пероральной антикоагулянтной терапии (ПАТ). Реагент Yumizen G PT Reco 10 с соответствующим количеством дефицитной плазмой также подходит для определения активности внешнего пути коагуляции. Кроме того, реагент Yumizen G PT Reco 10 имеет повышенную чувствительность к определенным факторам, таким как фактор VII, из-за этих характеристик в некоторых случаях он может вызвать длительную коагуляцию. Для Коагулометра Yumizen G400 / Yumizen G400 DDI, закрытая система | наб | 10 | 105000,00 | 1 050 000,00 |
| 3 | Клипсы гмостатические титановые стандарта SLS хирургические,стерильные размером : средний,6 шт в картридже ,30 картриджей в упаковке | Клипсы VITALITEC используются для механической окклюзии сосудов (сшивания). Данные гемостатические клипсы из титана разработаны специально для обеспечения полного и атравматического пережима сосудов и гарантируют наилучшее удержание клипсы после наложения. Клипсы изготовлены из чистого титана (сорт 1) в соответствии со стандартом ISO5832-2 «Чистый титан для хирургических имплантатов». Клипсы устанавливаются на поликарбонатный картридж. Картридж имеет цветовой код в соответствии с размером клипсы. Картридж позволяет осуществлять более легкую загрузку клипсы в клипсонакладыватель | картридж | 30 | 3600,00 | 108 000,00 |
| 4 | Клипсы гмостатические титановые стандарта SLS хирургические,стерильные размером : малый ,6 шт в картридже ,30 картриджей в упаковке | Клипсы VITALITEC используются для механической окклюзии сосудов (сшивания). Данные гемостатические клипсы из титана разработаны специально для обеспечения полного и атравматического пережима сосудов и гарантируют наилучшее удержание клипсы после наложения. Клипсы изготовлены из чистого титана (сорт 1) в соответствии со стандартом ISO5832-2 «Чистый титан для хирургических имплантатов». Клипсы устанавливаются на поликарбонатный картридж. Картридж имеет цветовой код в соответствии с размером клипсы. Картридж позволяет осуществлять более легкую загрузку клипсы в клипсонакладыватель | картридж | 30 | 3300,00 | 99 000,00 |
| 5 | Пульсоксиметр на палец | для измерения частоты сердечных сокращений и насыщенности кислородом крови в организме, Диапазон измерения: 30ВРМ～ 240BPM Точность +/- 1ВРМ или +/- 1% Наличие: LED красного цвета, длина волны 660нМ и инфракрасного луча, длина волны 940 нМ ,источник питания: две щелочные батареи типа ААА 1,5В Потребляемая мощность: ниже 30 мА ,Размер продукта: 58*32*31 мм , устройство автоматически отключается, если не нажимать пальцем более 8 секунд.Операционная среда: температура 5 – 40 градусов; Влажность 15% - 80%; Атмосферное давление: 70кПа – 106 кПа | шт | 10 | 42000,00 | 420 000,00 |
| 6 | Адаптер металлический (переходник), для биохимического анализатора BS-200E Mindray «закрытая система» | Адаптер металлический (переходник), для биохимического анализатора BS-200E снабжен специальным штрих-кодом .должен быть полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. | шт | 30 | 3600,00 | 108 000,00 |
| 7 | Салфетки протирочные | Салфетки -рулонные полотенца №200 для пропитки дезинфицирующим или моющим раствором. Размер одной салфетки 15х30 см.,двухслойные. | шт | 1500 | 3500,00 | 5 250 000,00 |
| 8 | Кресло-коляска , со стульчиком, шир.сиденья 46см | складная; хромированная стальная рама; фиксированные подлокотники; фиксированные опоры для ног, регулируемые по высоте; сиденье и спинка из поливинилхлорида; стульчик с мягким сиденьем; ручной привод; стояночные тормоза; колеса жесткие с полиуретановым наполнением; диаметр переднего колеса – 20 см; диаметр заднего колеса – 58 см; ширина сиденья - 44 см; высота спинки - 45 см; ширина коляски - 64 см; высота коляски - 87 см; длина коляски – 106 см; ширина коляски в сложенном виде - 23 см; вес нетто/брутто – 18/20 кг; грузоподъемность – до 100 кг | шт | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 9 | Эритротест-Цоликлон | Эритротест-Цоликлон Анти-D Супер 10 доз*5 мл Гематолог, 1 фл | фл | 40 | 2500,00 | 100 000,00 |
| 10 | Эритротест-Цоликлон | Эритротест-Цоликлон Анти-А 10 доз*10 мл Гематолог, 1 фл | фл | 40 | 2000,00 | 80 000,00 |
| 11 | Эритротест-Цоликлон | Эритротест-Цоликлон Анти-АВ 10 доз*5 мл Гематолог, 1 фл | фл | 40 | 2000,00 | 80 000,00 |
| 12 | Эритротест-Цоликлон | Эритротест-Цоликлон Анти-В 10 доз*10 мл Гематолог, 1 фл | фл | 40 | 2000,00 | 80 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 8 565 000,00 |

Выделенная сумма: 8 565 000 ,00   ( Восемь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч тенге) 00 тиын. Срок поставки товара:  по заявке Заказчика в течение 5 календарных дней, срок действия договора до 31.12.2022г.

Место поставки товара: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская региональная многопрофильная клиника" Государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Акимата Алматинской области, ул Розы Баглановой69А. аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Медеуский район  ул.Розы Баглановой ,69 А , отдел гос.закупок , дата 09.03.2022г. время: 09:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 09.03.2022г. время 10:00 часов, место вскрытия:  г. Алматы, Медеуский район  ул.Розы Баглановой ,69 А , отдел Гос .закупок

Документы для участия предоставляются в прошитом, пронумерованном виде, в запечатанном конверте и скреплено печатью. На конверте должно прописываться дата и время вскрытия, наименование закупки, наименование и юридический адрес Поставщика, Организатора (Заказчика).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 Правил..

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, договор на оказание фармацевтических услуг либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

Специалист по Государственным

Закупкам                                                                                     Жолжан Т.М.

339-30-72