Приложение 1 к тендерной документации

Реагенты  с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 (Сell Scan 100)

| № лота | Наименование | # Краткая Характеристика | # Ед.изм | # Кол-во | # Цена | # Сумма,тенге | # Срок поставки товара | # Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реагенты с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 (Сell Scan 100) | Комплект: - контейнер с фиксирующей жидкостью -1шт Длина контейнера с фиксирующей жидкостью не более 6см. - мембранный фильтр – 1 шт - цитощетка - 1шт - облицованное медицинское стекло - 1шт - краситель Harris Hemotaxylin – 1мл - краситель EA 50 – 1мл - краситель OG-6 –1мл - покровное стекло – 1шт - бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей – 1 капля - орто-ксилол – 2,4 мл - спирт этиловый – 11мл | шт | 10000 | 3700,00 | 37 000 000,00 | до 31.12.2023 г по заявке заказчика | г Алматы ул Роза Багланова 69 А |
|  |  |  |  |  |  | 37 000 000,00 |  |  |

Выделенная сумма :37 000 000,00(Тридцать семь миллионов )тенге 00 тиын