Объявление.7

о проведении закупа медицинских изделий  на 2022 год  способом запроса ценовых предложений.

г. Алматы                                                                                                                 «02»февраля  2022 года

КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правил) объявляет о проведении закупа  медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Организатор (Заказчик) – Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская региональная многопрофильная клиника" Государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Акимата Алматинской области

Юридический адрес: Алматинская обл, Илийский район, ул. Титова 30

Фактический  адрес: г. Алматы, Медеуский район  ул.Розы Баглановой 69 А.

БИН:010140003356

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед изм | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндоскопический артикуляционный линейный резец-степлер Mirus ™ с длиной штока 160 мм (3 штуки) | Эндоскопический артикуляционный линейный резец-степлер Mirus ™ с длиной штока 160 мм Аппарат накладывает два трехрядных ряда скрепок, между которыми делает разрез на 15 мм короче общей длины накладываемого шва, 43.5мм для кассет с длиной шва 45 мм и 58.5мм для кассет длиной шва 60 мм, в зависимости от заряженной кассеты. | уп | 1 | 795 000,00 | 795 000,00 |
| 2 | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ диаметром 12мм и длиной шва 45 мм для нормальной (фиолетовые) ткани (6 штук) | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ диаметром 12 мм и длиной шва 45 мм для плотной и нормальной ткани фиолетового цвета. Каждая кассета имеет скрепки из МРТ-совместимого титанового сплава с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм, высота скобки в зависимости от предназначения составляет для нормальной ткани и для плотной ткани от 3,5 мм в открытом состоянии и 1,5 мм в закрытом до 4,8 мм в открытом и 2 мм в закрытом. Картридж с длиной шва 45 мм имеет 66 скрепок. Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты | уп | 2 | 1 020 000,00 | 2 040 000,00 |
| 3 | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ диаметром 12мм и длиной шва 60 мм для нормальной (фиолетовые) ткани (6 штук) | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ диаметром 12 мм и длиной шва 60 мм для плотной и нормальной ткани фиолетового цвета. Каждая кассета имеет скрепки из МРТ-совместимого титанового сплава с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм, высота скобки в зависимости от предназначения составляет для нормальной ткани и для плотной ткани от 3,5 мм в открытом состоянии и 1,5 мм в закрытом до 4,8 мм в открытом и 2 мм в закрытом. Картридж с длиной шва с длиной шва 60 мм имеет 90 скрепок. Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты | уп | 3 | 1 020 000,00 | 3 060 000,00 |
| 4 | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ диаметром 12мм и длиной шва 45 мм для сосудистой (белая) ткани (6 штук) | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ диаметром 12 мм и длиной шва 45 мм для сосудистой ткани, белого цвета. Каждая кассета имеет скрепки из МРТ-совместимого титанового сплава с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм, высота скобки в зависимости от предназначения составляет для нормальной ткани и для плотной ткани от 3,5 мм в открытом состоянии и 1,5 мм в закрытом до 4,8 мм в открытом и 2 мм в закрытом. Картридж с длиной шва 45 мм имеет 66 скрепок. Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты | уп | 3 | 1 020 000,00 | 3 060 000,00 |
| 5 | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ диаметром 12мм и длиной шва 45 мм для нормальной (синие или фиолетовые) ткани | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ диаметром 12 мм и длиной шва 45 мм для нормальной ткани синего или фиолетового цвета. Каждая кассета имеет скрепки из МРТ-совместимого титанового сплава с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм, высота скобки в зависимости от предназначения составляет для нормальной ткани и для плотной ткани от 3,5 мм в открытом состоянии и 1,5 мм в закрытом до 4,8 мм в открытом и 2 мм в закрытом. Картридж с длиной шва 45 мм имеет 66 скрепок. Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты | уп | 2 | 1 020 000,00 | 2 040 000,00 |
| 6 | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ диаметром 12мм и длиной шва 60 мм для сосудистой (белая) ткани | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ диаметром 12 мм и длиной шва 60 мм для псосудистой ткани белого цвета цвета. Каждая кассета имеет скрепки из МРТ-совместимого титанового сплава с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм, высота скобки в зависимости от предназначения составляет для нормальной ткани и для плотной ткани от 3,5 мм в открытом состоянии и 1,5 мм в закрытом до 4,8 мм в открытом и 2 мм в закрытом. Картридж с длиной шва с длиной шва 60 мм имеет 90 скрепок. Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты | уп | 1 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 |
| 7 | Кассета для EndoGIA, изгибаемая, 60 мм, синяя, 6 штук в упаковке | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ диаметром 12 мм и длиной шва 60 мм для нормальной ткани синего или фиолетового цвета. Каждая кассета имеет скрепки из МРТ-совместимого титанового сплава с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм, высота скобки в зависимости от предназначения составляет для нормальной ткани и для плотной ткани от 3,5 мм в открытом состоянии и 1,5 мм в закрытом до 4,8 мм в открытом и 2 мм в закрытом. Картридж с длиной шва с длиной шва 60 мм имеет 90 скрепок. Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты | уп | 2 | 1 020 000,00 | 2 040 000,00 |
| 8 | Картриджы для линейного степлера Mirus (без диска):(мм) 45-4.8 | Сменные кассеты со скобами к аппарату MALS45, - MLSR45-4,8 зеленые, для плотной ткани. Кассеты сменные одноразовые, с длиной рабочей части 45 мм к линейному сшивающему степлеру, для прошивания тканей различной плотности. Длина скобочного шва не менее 45 мм. Встроенный в кассету ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. Кассета заряжена не менее чем 15 скобками, расположенными в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм, длиной ножки открытой скобки 3,5 или 4,8 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм для нормальной или 2 мм для плотной ткани соответственно. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгиба+RC:R[2]Cния скобок Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. Цветовая маркировка зеленые. | шт | 30 | 35 000,00 | 1 050 000,00 |
| 9 | Картриджы для линейного степлера Mirus (без диска):(мм) 60-3.5 | Сменные кассеты со скобами к аппарату MALS60, MLSR60-3,5 синие, для нормальной ткани. Кассеты сменные одноразовые, с длиной рабочей части 60 мм к линейному сшивающему степлеру, для прошивания тканей различной плотности. Длина скобочного шва не менее 60 мм. Встроенный в кассету ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. Кассета заряжена не менее чем 21 скобками, расположенными в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм, длиной ножки открытой скобки 3,5 или 4,8 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм для нормальной или 2 мм для плотной ткани соответственно. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. Цветовая маркировка синие. | шт | 12 | 35 000,00 | 420 000,00 |
| 10 | Картриджы для линейного степлера Mirus (без диска):(мм) 60-4.8 | Сменные кассеты со скобами к аппарату MALS60, MLSR60-4,8 зеленые, для плотной ткани. Кассеты сменные одноразовые, с длиной рабочей части 60 мм к линейному сшивающему степлеру, для прошивания тканей различной плотности. Длина скобочного шва не менее 60 мм. Встроенный в кассету ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. Кассета заряжена не менее чем 21 скобками, расположенными в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм, длиной ножки открытой скобки 3,5 или 4,8 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм для нормальной или 2 мм для плотной ткани соответственно. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. Цветовая маркировка зеленые. | шт | 10 | 35 000,00 | 350 000,00 |
| 11 | LigaSure тупоконечный лапароскопический инструмент для электролигирования и разделения тканей. 5х370 мм. LF1837 | LigaSure тупоконечный лапароскопический инструмент для электролигирования и разделения тканей. 5х370 мм. LF1837 | шт | 5 | 678 000,00 | 3 390 000,00 |
| 12 | LigaSure лапароскопический инструмент для электролигирования и разделения тканей с браншами типа Maryland, для одноэтапного заваривания. 5х370 мм LF1937 | LigaSure лапароскопический инструмент для электролигирования и разделения тканей с браншами типа Maryland, для одноэтапного заваривания. 5х370 мм LF1937 | шт | 5 | 628 000,00 | 3 140 000,00 |
| 13 | LigaSure Impact инструмент для электролигирования и разделения тканей c большими изогнутыми браншами для открытых операций. Шток 18 см. бранши с изгибом на 14 градусов. LF4418 | LigaSure Impact инструмент для электролигирования и разделения тканей c большими изогнутыми браншами для открытых операций. Шток 18 см. бранши с изгибом на 14 градусов. LF4418 | шт | 5 | 608 000,00 | 3 040 000,00 |
| 14 | LigaSure «открытый» инструмент для электролигирования и разделения тканей,с изогнутыми малыми браншами. Длина 18.8 см, бранши 16,5 мм, изгиб на 28 градусов. LF1212 | LigaSure «открытый» инструмент для электролигирования и разделения тканей,с изогнутыми малыми браншами. Длина 18.8 см, бранши 16,5 мм, изгиб на 28 градусов. LF1212 | шт | 3 | 570 000,00 | 1 710 000,00 |
| 15 | Импланты | ИМПЛАНТЫ СИЛИКОНОВЫЕ ГРУДНЫЕ POLYTECH С МИКРОПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Meme MHS – High Profile объёмом (мл): 360мл | пара | 1 | 467000,00 | 467000,00 |
| 16 | Эндоаппликатор HemolokL (large) 10мм | Эндоаппликатор Hemolok L 10мм 32,5 см. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали. Применяется для лигирования сосудов, протоков и тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях в общей хирургии,гинекологии, урологии, торакальной хирургии,отоларингологии, сосудистойхирургии | шт | 1 | 875500,00 | 875500,00 |
| 17 | Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok XL, 10 мм, диаметр WK544990 | Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok XL, 10мм 32,5 см.Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали. Применяется для лигирования сосудов, протоков и тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях в общей хирургии, гинекологии, урологии, торакальной хирургии, отоларингологии, сосудистой хирургии | шт | 1 | 875500,00 | 875500,00 |
| 18 | Клипсы Hemolok L для сосудов и тканей 5-13мм (14 картриджей по 6 клипс) WK544240 | Клипсы Hemolok L для лигирования сосудов и тканей. Размер 5-13 мм. Клипсы изготовлены из биоинертного полимера (пластика) и не являются рассасывающимися. Клипсы легко пальпируются, не выпадает из аппликатора, надежно фиксирует сосуды и ткани, не препятствует получению снимков КТ и МРТ, возможно лигирование на ощупь. 14 картриджей (упаковка) по 6 клипс. | упак | 3 | 187000,00 | 561000,00 |
| 19 | Клипса Hemolok XL для сосудов и тканей 7-16мм (14 картриджей по 6 клипс) WK544250 | Клипсы лигирующие для сосудов и тканей7-16мм (14 картриджей по 6 клипсов). Для имеющихся в наличии клипаппликаторов Hemolok. Клипсы размер ХL для сосудов итканей 7-16 мм имеющие цветовой код размера из не рассасывающегосябиоинертного полимера ( пластиковые)защелкивающийся замок клипс обеспечивает надежную фиксациюклипс во время доставки к сосудам и тканям конструкция клипсы даёт возможность деклиппирования, с сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней | упак | 3 | 187000,00 | 561000,00 |
| 20 | Клипсы Hemoclip Traditional, титановые, размер M-L | Лигирующая клипса Medium-Large. Материал – титан. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Количество клипс в картридже – 10 штук. Количество картриджей в упаковке – 16. Предназначены для использования с клипаппликатором типа PILLING WECK, Karl Storz для клипс средне-большого размера (Medium-Large). | уп | 4 | 180000,00 | 720000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 31125000,00 |

Выделенная сумма 31 215 000,00 (Тридцать один  миллион двести пятнадцать тысяч тенге) 00тиын. Срок поставки товара: с момента заключения договора  по заявке Заказчика в течение 3 календарных дней, срок действия договора до 31.12.2022г.

Место поставки товара: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская региональная многопрофильная клиника" Государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Акимата Алматинской области, ул Розы Баглановой 69 А ,аптечный склад. Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Медеуский район  ул.Розы Баглановой ,69 А , финансовый отдел , дата 09.02.2022г. время: 09:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 09.02.2022г. время 10:00 часов, место вскрытия:  г. Алматы, Медеуский район  ул. Розы Баглановой ,69 А , финансовый отдел.

Документы для участия предоставляются в прошитом, пронумерованном виде, в запечатанном конверте и скреплено печатью. На конверте должно прописываться дата и время вскрытия, наименование закупки, наименование и юридический адрес Поставщика, Организатора (Заказчика).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, договор на оказание фармацевтических услуг либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

Специалист по Государственным

Закупкам                                                                                     Жолжан Т.М.

Тел8(727)3393072