Объявление  4

о проведении закупа  ИМН (лабораторные расходники и реагенты) на 2021 год способом запроса ценовых предложений

г. Алматы                                                                                                                 «23»ноября  2020 года

Наименование Заказчика: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская региональная многопрофильная клиника" Государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Акимата Алматинской области

Юридический адрес: Алматинская обл, Илийский район, ул. Титова 30

Фактический  адрес: г. Алматы, Медеуский район  ул. Розы Баглановой ,69 а ,

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед изм | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | О,Ксилол | О-Ксилол,кан 8 кг | уп | 50 | 55 000,00 | 2 750 000,00 |
| 2 | IsoPrep, 10л | IsoPrep.10л БиоВитрум,Россия,Раствор для гистологической обработки тканей (Обезвоживание и просветление) на основе изопропанола. | уп | 40 | 35 000,00 | 1 400 000,00 |
| 3 | Формалин 10% забуференный, 10 л. | Фиксатор для гистологических и цитологических образцов. Способствует сохранению в образце гликогена.(БиоВитрум Россия)10 л | кан | 20 | 24 000,00 | 480 000,00 |
| 4 | Формалин 40% концентрированный, 10 л | Формалин 40% концентрированный, 10 л(БиоВитрум Россия) | кан | 10 | 24 000,00 | 240 000,00 |
| 5 | Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями с крышкой, белого цвета | Предназаначены для проводки стандартного операционного материала, размер отверстий составляет 0,9 мм. | уп | 40 | 32 000,00 | 1 280 000,00 |
| 6 | Одноразовые микротомные ножи Accu-Edge® R35 | Предназначены для рутинных и твердых образцов,50шт/уп, Sakura, Япония | уп | 42 | 131 000,00 | 5 502 000,00 |
| 7 | Гомогенизированная парафиновая среда | Гомогенизированная парафиновая среда для гистологической заливки. Температура плавления 52-54°С 10 кг/уп | уп | 24 | 72 000,00 | 1 728 000,00 |
| 8 | Биопсийные прокладки | Предназначены для вложения в кассеты или капсулы, чтобы воспрепятствовать потере небольшого биопсийного материала, устойчивы к действию растворителей.500шт/уп, Bio-Optica, Италия | уп | 6 | 8750,00 | 52 500,00 |
| 9 | Набор кисточек для микротомов | Набор кисточек для микротомов (кисточка малая для сбора биопсийных срезов, кисточка малая для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для чистки микротомов, кисточка большая для чистки микротомов), Bio-Optica, Италия | наб | 12 | 19 200,00 | 230 400,00 |
| 10 | Заливочные формы из нержавеющей стали, размер 7х7х5 мм. | Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков.12шт/уп, Bio-Optica, Италия | уп | 12 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| 11 | Био маунт НМ | Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов,500мл, Bio-Optica, Италия | шт | 10 | 27 200,00 | 272 000,00 |
| 12 | Папаниколау ЕА50,1000мл | Папаниколау ЕА50,1000мл,1л/фл, МиниМед Россия | фл | 40 | 32 000,00 | 1 280 000,00 |
| 13 | Папаниколау OG6.1000мл | Папаниколау OG6.1000мл,1л/фл МиниМед Россия. | фл | 40 | 25 000,00 | 1 000 000,00 |
| 14 | Эозин по Май-Грюнвальду | Эозин по Май-Грюнвальду 1л,Минимед Россия | Фл | 110 | 8200,00 | 902 000,00 |
| 15 | Набор реагентов :Общий белок для анализатора закрытого типа Mindray | Общий белок (4*40ML) (ТР) TP0102, арт: 105-000823-00 Mindray | наб | 36 | 13 000,00 | 468 000,00 |
| 16 | Набор реагентов :АСТ для анализатора закрытого типа Mindray | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (4*35+2*18) арт: 105-000815-00, Mindray | наб | 36 | 25 000,00 | 900 000,00 |
| 17 | Набор реагентов: АЛТ для анализатора закрытого типа Mindray | Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18) ALT 0102, арт:105-000814-00, Mindray | наб | 36 | 25 000,00 | 900 000,00 |
| 18 | Набор реагентов : UREA для анализатора закрытого типа Mindray | Мочевина UREA (4х35мл+2х18мл) арт: 105-000824-00, Mindray | наб | 36 | 18 000,00 | 648 000,00 |
| 19 | Набор реагентов :Креатининреактив для анализатора закрытого типа Mindray | Креатинин с саркозиноксидазой (R1: 2х27мл + R2:1х18мл) CREA-S арт.: 105-004614-00 Mindray | наб | 36 | 35 000,00 | 1 260 000,00 |
| 20 | Набор реактивов: глюкоза реактив для анализатора закрытого типа Mindray | Глюкоза (4*40ML+2*20ML) GLU0102, арт: 105-000849-00 Mindray GLU | наб | 36 | 20 000,00 | 720 000,00 |
| 21 | Набор реактивов: общий билирубин для анализатора закрытого типа Mindray | Билирубин общий (4*35ml+2*18ml) (Bil Т) TBI0202, арт: 105-000826-00 Mindray | наб | 24 | 35 000,00 | 840 000,00 |
| 22 | Набор реактивов: прямой билирубин для анализатора закрытого типа Mindray | Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml) (Bil D) DBI0202, арт: 105-000827-00, Mindray | наб | 12 | 35 000,00 | 420 000,00 |
| 23 | Набор реактивов: Альфа амилаза для анализатора закрытого типа Mindray | Альфа-Амилаза (AMY) (1*38ml+1*10ml) арт: 105-000847-00, Mindray | наб | 12 | 35 000,00 | 420 000,00 |
| 24 | Набор реактивов: общий холестерин для анализатора закрытого типа Mindray | Общий холестерин (ТС) (4х40мл) арт: 105-000820-00, Mindray | наб | 12 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| 25 | Набор реактивов: С-реактивный белок для анализатора закрытого типа Mindray | С-реактивный белок (СРБ) (Метод нефелометрии) 1*40ML +1*10ML, арт:105-000841-00 Mindray | наб | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 26 | Протромбин,время | Yumizen G PT Reco 10 10x10 ml (Yumizen G PT Reco 10 10x10 мл) Протромбин | наб | 12 | 102 168,00 | 1 226 016,00 |
| 27 | АЧТВ | Yumizen G APTT liquid 4 12x4 ml (Yumizen G APTT 4 жидкий 12x4 мл) АЧТВ | наб | 12 | 68 000,00 | 816 000,00 |
| 28 | Фибриноген | Yumizen G FIB 2 12x3 ml (Yumizen G FIB 2 12x3 мл) Фибриноген. | уп | 12 | 84 000,00 | 1 008 000,00 |
| 29 | Тромбо тест | Тромбиновое время(ТВ), Thrombin Time, Test Trombin (ТТ), 12х3мл. | уп | 12 | 51255,00 | 615 060,00 |
| 30 | Набор реактивов: контрольная сыворотка норма для анализатора закрытого типа Mindray | Контрольная сыворотка норма (N), (10х5мл), арт: 105-001145-00 Mindray набор | набор | 3 | 150 000,00 | 450 000,00 |
| 31 | Набор реактивов: контрольная сыворотка патология для анализатора закрытого типа Mindray | Контрольная сыворотка патология (Р) (10х5мл) артикул: 105-001146-00 Mindray (набор) | набор | 3 | 150 000,00 | 450 000,00 |
| 32 | Набор реактивов: Мультикалибратор для анализатора закрытого типа Mindray | Мультикалибратор (10х3 ml), арт: 105-001144-00 Multi Sera Calibrator Mindray (набор) | набор | 2 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 33 | Промывочный раствор для анализатора закрытого типа Mindray | Моющий СD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray | кан | 24 | 35000,00 | 840 000,00 |
| 34 | Тест полоски | Тест полоски мочевые U-11 Urine RS №100, арт. 0103-30-61161 Mindray | уп | 100 | 9200,00 | 920 000,00 |
| 35 | Контроль мочи | Контроль мочи (положительный) 8мл, FUS-2000, Dirui Industrial Co., Ltd. | шт | 10 | 4000 | 40 000,00 |
| 36 | Контроль мочи | Контроль мочи (отрицательный) 8мл, FUS-2000, Dirui Industrial Co., Ltd. | шт | 10 | 4000 | 40 000,00 |
| 37 | Натрий | Натрий-102-Витал (энзиматический метод) 66 опр 2х10 мл. В 27,102 | наб | 1 | 28 267,00 | 28 267,00 |
| 38 | Калий | Калий-01-Витал 50 мл В 26.01 | наб | 1 | 23 067,00 | 23 067,00 |
| 39 | Бумага для анализаторов | Бумага диаграмная-лента для кассовых аппаратов 57х30х12А | шт | 36 | 350,00 | 12 600,00 |
| 40 | Тропантин | Экспресс тест для определения сердечного тропонина (Troponin-I) (25 шт) | уп | 2 | 74175,00 | 148350,00 |
| 41 | Техпластин | Техпластин-тест 4*25 тестов | уп | 24 | 23575,00 | 565 800,00 |
| 42 | Контейнеры для окраски стеклопрепаратов | Емкость Шиффердекера 77*57*29 мм, д/окраски преп. на 10 стекол горизонтально Минимед | шт | 50 | 9 500,00 | 475 000,00 |
| 43 | Фильтровальная бумага 50 х 50 см | Фильтровальная бумага 50 х 50 см500шт/уп, Bio-Optica, Италия | уп | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 44 | Стекло | Стекло покровное 18х18 /200шт/ Н* | уп | 430 | 1300,00 | 559 000,00 |
| 45 | Азур-эозин по Романовскому | Азур-эозин по Романовскому с буфером, (разбавление 1:20) | л | 110 | 10 200,00 | 1 122 000,00 |
| 46 | Дилюент изотонический раствор ABX Minidil Реагент объем 20 л | ABX Minidil изотонический раствор на аппарат Микрос 60 | кан | 12 | 38 000,00 | 456 000,00 |
| 47 | Моющий раствор 1 л ABX Cleaner 1л, для аппарата Микрос 60 | Моющий раствор 1 л ABX Cleaner 1л, для аппарата Микрос 60 | л | 15 | 18 000,00 | 270 000,00 |
| 48 | ABX Minoclair 0,5 л раствор, очиститель для аппарата Микрос 60 | ABX Minoclair 0,5 л раствор, очиститель для аппарата Микрос 60 | кан | 2 | 14 000,00 | 28 000,00 |
| 49 | Лизирующий раствор 1 лABX Minolyse LMG 1л, лизирующий, для аппарата Микрос, | Лизирующий раствор 1 лABX Minolyse LMG 1л, лизирующий | кан | 12 | 57 000,00 | 684 000,00 |
| 50 | АВХ Контроль сыворотки, для аппарата Микрос, | Контрольная кровь Para 12 Extend 3*2,5ml (1L, 1N, 1H) (АВХ Контроль сыворотки) | уп | 4 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 51 | Калибратор | MINOCAL Calibrator 2ml | шт | 2 | 65 000,00 | 130 000,00 |
| 52 | Планшет горизонтальный из пластика на 20 предметных стекол, без крышки | Предназначены для хранения предметных стекол. Размер 335 x 195 x 15 mm, Bio-Optica, Италия | шт | 80 | 5500,00 | 440 000,00 |
| 53 | Пипетки пастера-3 мл одноразовые | Пипетки пастера-3 мл одноразовые | шт | 1500 | 45 | 67 500,00 |
| 54 | Папаниколау | Окрашивание ядер по Папаниколау ,уп 1000 мл | уп | 40 | 35 000,00 | 1 400 000,00 |
| 55 | Пипетка дозатор | Пипетка-дозатор переменного обьема с набором наконечников | шт | 2 | 170 000,00 | 340 000,00 |
| 56 | Наконечники | Наконечники 0-200 мкл,желтые тип Gilson | шт | 2 | 6000,00 | 12 000,00 |
| 57 | Стекло предметное | Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем, 45° Углы, ДИМ. 75.0(+0,5) x 25.0(+0.5)мм,1,0-1,2 мм толщиной. С папиросной бумагой с чередованием. 50шт./коробка | шт | 100000 | 23,00 | 2 300 000,00 |
| 58 | Стекла предметные | Стекла предметные с Поли-L-лизиновым покрытием, БиоОптика (Menzel), 72 шт/уп | уп | 60 | 28000,00 | 1 680 000,00 |
| 59 | Стекло предметное | Предметное стекло для микроскопии двусторонее, с матовым полем, с папиросной бумагой с чередованием. Размеры 76*26мм, 1.0-1.2мм. 50 шт/уп | шт | 2000 | 1250,00 | 2 500 000,00 |
| 60 | Планшет-коробка | Планшет-коробка пластиковая, цвет серый на 50 предметных стекол. Предназначены для хранения предметных стекол размер ,мм 230*97*38 (һ) | шт | 360 | 7500,00 | 2 700 000,00 |
| 61 | Планшет-коробка | Планшет-коробка пластиковая, цвет серый на 100 предметных стекол. Предназначены для хранения предметных стекол размер ,мм 230*180*38 (һ) | шт | 360 | 12000,00 | 4 320 000,00 |
| 62 | Налбуфин | Раствор для иньекций 10 мг/мл №10 | уп | 100 | 6600 | 660 000,00 |
| 63 | Вакуум аспиратор | Вакуум аспиратор «Drentech Mobile Redline» портативный c (1.Зарядное устройство, удлинитель зарядного устройства 10, 15, 20, 25 см. Вод ст.) | шт | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 64 | Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости 2,3л | Вакуум аспиратор «Drentech Mobile Redline» портативный (2. Дренажная система однобаночная к портативному вакуум аспиратору) | шт | 60 | 23000,00 | 1 380 000,00 |
| 65 | Устройство фильтр коннектор - для защиты вакуумного устройства | Вакуум аспиратор «Drentech Mobile Redline» портативный (3.Фильтр коннектор к портативному вакуум аспиратору) | шт | 40 | 8000,00 | 320 000,00 |
| 66 | UNICO XL - Экстра-длинный комплект для прокола CH 12 | Система чрескожного дренирования DRENTECH UNICO ™ XL | шт | 100 | 57000,00 | 5 700 000,00 |
| 67 | Катетер торакальный с троакаром размером 10, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 32 (CH); | Катетер торакальный SURUCATH ULTRA с троакаром размером 10, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 32 (CH); | шт | 100 | 6000,00 | 600 000,00 |
| 68 | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, 35, 37, 39FR | Двухпросветная эндобронхиальная трубка типа Роберт-Шоу используется для интубации левого бронха при операциях на грудной полости или в интенсивной терапии, когда требуется раздельная вентиляция лёгких | шт | 6 | 30000,00 | 180 000,00 |
| 69 | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, 35, 37, 39FR | Двухпросветная эндобронхиальная трубка типа Роберт-Шоу используется для интубации правого бронха при операциях на грудной полости или в интенсивной терапии, когда требуется раздельная вентиляция лёгких. | шт | 6 | 30000,00 | 180 000,00 |
| 70 | Трубка трахеостомическая с манжетой, размер 7.0, 7.5, 8.0 | Трубка трахеостомическая с манжетой, Поставляются с манжетой (ID 5 – 10.0 Манжета большого объема низкого давления обеспечивает надежное закрытие просвета трахеи. | шт | 30 | 5000,00 | 150000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 61 529 560,00 |

Выделенная сумма: 61 529 560  (Шестьдесят один миллион пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят тенге) 00 тиын. Срок поставки товара:  с 01 января 2021 года по заявке Заказчика в течение 5 календарных дней, срок действия договора до 31.12.2021г.

Место поставки товара: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская региональная многопрофильная клиника" Государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Акимата Алматинской области, ул Розы Баглановой69 а. аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Медеуский район  ул.Розы Баглановой ,69 а , отдел гос.закупок , дата 30.11.2020г. время: 10:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 30.11.2020г. время 14:00 часов, место вскрытия:  г. Алматы, Медеуский район  ул.Розы Баглановой ,69 А , отдел гос.закупок

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

- Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

- Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

- Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.
      В случаях представления одинаковых ценовых предложений или непредставления ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

- Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:
      1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;
      2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
      3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
      4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
      5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";
      6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).
      В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Специалист по Государственным

Закупкам                                                                                     Жолжан Т.М.